## Sheet1
序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 用途 | 预估单价（元） | 总价（元）
1 | 原子吸收光谱仪 | 1 | 基础仪器 | 360000 | 360000
2 | 紫外可见光分光光度仪 | 1 | 基础设备 | 30000 | 30000
3 | 分光光度计 | 2 | 基础仪器 | 8500 | 17000
4 | 数字式离子活度计（带搅拌器） | 1 | 基础仪器 | 6800 | 6800
5 | 离子色谱仪 | 1 | 基础仪器 | 230000 | 230000
6 | 十万分之一天平 | 1 | 基础仪器 | 9000 | 9000
7 | 红外分光测油仪 | 1 | 基础仪器 | 55000 | 55000
8 | 水浴锅 | 2 | 基础仪器 | 1100 | 2200
9 | 原子荧光分光光度计 | 1 | 基础监测和执法监测 | 150000 | 150000
10 | BOD5测试仪 | 1 | 基础监测和执法监测 | 28000 | 28000
11 | 大流量低浓度烟尘、气测试仪 | 1 | 基础监测和执法监测 | 200000 | 200000
12 | 环境空气综合采样器 | 5 | 基础监测和执法监测 | 15000 | 75000
1 | 紫外可见光分光光度仪 | 1 | 基础仪器 | 60000 | 60000
2 | 便携式有毒有害气体检测仪（8种有毒有害气体） | 1 | 基础仪器 | 80000 | 80000
3 | 全自动蒸馏仪 | 1 | 基础仪器 | 60000 | 60000
4 | 低浓度烟尘多功能取样管 | 2 | 基础仪器 | 19000 | 38000
5 | 声级计 | 4 | 基础仪器 | 15000 | 60000
6 | 自动烟尘气测试仪（烟尘+紫外模块） | 1 | 基础仪器 | 210000 | 210000
7 | 生化培养箱 | 1 | 基础仪器 | 7500 | 7500
8 | 便携式水质多参数测定仪 | 3 | 现场快速监测 | 20000 | 60000
9 | 浊度仪 | 1 | 现场快速监测 | 21000 | 21000
10 | 叶绿素研磨仪仪（包括抽滤装置全套） | 1 | 实验室项目分析 | 32000 | 32000
11 | 实验室溶解氧测定仪 | 2 | 实验室项目分析 | 20000 | 40000
12 | 水质大肠菌群酶底物法检测系统 | 1 | 实验室项目分析 | 100000 | 100000
13 | 紫外烟气分析仪 | 1 | 现场监测 | 170000 | 170000
14 | 环境空气综合采样器 | 2 | 现场监测 | 15000 | 30000
15 | 全自动恒温恒湿称重 | 2 | 基础仪器 | 150000 | 300000
16 | 全自动流动注射分析仪 | 1 | 基础仪器 | 650000 | 650000
17 | 便携式气象参数仪 | 1 | 基础仪器 | 25000 | 25000
18 | 恒温恒湿称量设备 | 2 | 基础仪器 | 150000 | 300000
19 | 全球定位系统（GPS） | 3 | 执法监测 | 8000 | 24000
20 | 便携式流速测量仪 | 1 | 执法监测 | 8000 | 8000
21 | 便携式多种气体分析仪 | 3 | 执法监测 | 80000 | 240000
22 | 个人防护装备 | 10 | 应急监测 | 7000 | 70000
23 | 应急检测箱 | 3 | 应急监测 | 52000 | 156000
24 | 纯水制备装置 | 1 | 基础监测 | 45000 | 45000
25 | 便携式余氯测试仪 | 2 | 执法监测 | 5000 | 10000
26 | 烟气黑度仪 | 1 | 执法监测 | 2000 | 2000
27 | 水质自动采样器 | 2 | 执法监测 | 3000 | 6000
28 | 可见光分光光度计 | 1 | 基础监测 | 8500 | 8500
29 | 样品冷藏储存箱 | 4 | 基础监测 | 6000 | 24000
30 | 超净工作台 | 2 | 基础监测 | 6000 | 12000
31 | 生物显微镜 | 2 | 基础监测 | 6000 | 12000
32 | 高压灭菌锅 | 2 | 基础监测 | 25000 | 50000
33 | 烟尘烟气采样器流量校准仪 | 3 | 执法监测 | 14000 | 42000
34 | 叶绿素研磨仪（包括抽滤装置全套） | 1 | 基础监测 | 32000 | 32000
35 | 水上救生设备 | 2 | 基础监测 | 3000 | 6000
合计 |  | 89 |  |  | 4154000