# 云南省玉溪工业财贸学校、云南省玉溪技师学院2025年云南省职业技能大赛暨第三届全国技能大赛云南测试选拔赛比赛场地布置改造项目

# 成交结果公告

一、项目编号：YNHH-2025-001

二、项目名称：云南省玉溪工业财贸学校、云南省玉溪技师学院2025年云南省职业技能大赛暨第三届全国技能大赛云南测试选拔赛比赛场地布置改造项目

三、成交信息

1包：

供应商名称：玉溪卓轩商贸有限公司

供应商地址：云南省玉溪市红塔区玉兴街道办事处右所社区居委会龙马路七星综合楼

68-2号迎春街

成交金额：96200.00元（大写：玖万陆仟贰佰元整）

2包：

供应商名称：昆明枫叶王府会展有限公司

供应商地址：云南省昆明市官渡区吴井路259号9栋101号

成交金额：180500.00元（大写：壹拾捌万零伍佰元整）

- 四、主要标的信息

- 货物类（1包）

序号; 名称; 品牌/厂家; 技术参数; 单位; 数量. 1; 铜芯交联电缆; 前列电缆; 1.芯数：4*120 + 1*70 铜芯; 米; 35. 2.绝缘层:YJV. 3.导体: 铜. 2; 铜芯交联电缆; 前列电缆; 1.芯数：4*70 + 1*35 铜芯; 米; 20. 2.绝缘层:YJV. 3.导体: 铜. 3; 铜芯交联电缆; 前列电缆; 1.芯数：4*16 + 1*10 铜芯; 米; 340. 2.绝缘层:YJV. 3.导体: 铜. 4; 铜芯交联电缆; 前列电缆; 1.芯数：3*6 + 2*4 铜芯; 米; 80. 2.绝缘层:YJV. 3.导体: 铜. 5; 铜芯交联电缆; 前列电缆; 1.芯数：2*4; 卷; 3. 2.绝缘层:BVR. 3.导体: 铜. 4.长度:100米/卷. 6; 铜芯交联电缆; 前列电缆; 1.芯数：1*2.5; 卷; 3. 2.绝缘层:BVR. 3.导体: 铜. 4.长度:100米/卷. 7; 六类非屏蔽网线; H3C; 导体:实心裸铜 23AWG; 箱; 4. 绝缘材料:高密度聚乙烯 HDPE. 护套直径:6.0±0.4 mm. 传输延时差:≤ 45 ns/100m. 工作温度范围‌：-30℃～60℃（LSZH）或-20℃～60℃（PVC）. 传输速率:≥1Gbps. 8; 塑壳断路器; 德力西; 1*250A 3P; 个; 1. 9; 配电箱; 非标定制; 1*160A 3P; 个; 5. 2*100A 3P. 10; 配电箱; 非标定制; 1*100A 3P; 个; 10. 3*40A 2P. 11; 配件; 非标定制; 接线端子、绝缘皮、防火泥、线管、线槽等; 批; 1. 合同履行期限：自合同签订生效之日3日历天内完成供货及验收。 质量承诺：全新、未使用过的，符合国家及行业现行标准及规范，满足采购人使用需求。

- 货物类（2包）

序号; 名 称; 品牌/厂家; 技术 参数; 单位; 数量; 备注. 1; 5米道旗; 昆明枫叶王府会展有限公司; /; 道; 60; 采购原材料后加工制作. 2; 3米道旗; 昆明枫叶王府会展有限公司; /; 道; 60; 采购原材料后加工制作. 3; 地贴（斜纹地贴膜）; 昆明枫叶王府会展有限公司; 1.2*1.2m100个; ㎡; 150; 采购原材料后加工制作. 4; 停车场指示贴 （斜纹地贴膜）; 昆明枫叶王府会展有限公司; 1*0.4m; ㎡; 5; 采购原材料后加工制作. 5; 赛区点位背景板-桁架; 昆明枫叶王府会展有限公司; 5*H3*1.4m; 米; 38; 采购原材料后加工制作. 6; 赛区点位背景板-黑白布不拼接; 昆明枫叶王府会展有限公司; 5*H3*1.4m; ㎡; 50; 采购原材料后加工制作. 7; 横幅 （布标）; 昆明枫叶王府会展有限公司; 8*0.7m8条+6*0.7m2条+5*0.7m2条; 米; 80; 采购原材料后加工制作. 8; 主背景（国旗杆前）; 昆明枫叶王府会展有限公司; 13*H4*2m木质; 个; 1; 采购原材料后加工制作. 9; 打卡点-实训大楼一楼内、笃行楼前; 昆明枫叶王府会展有限公司; /; 个; 2; 采购原材料后加工制作. 10; 打卡点-公共实训基地齿轮; 昆明枫叶王府会展有限公司; /; 个; 1; 采购原材料后加工制作. 11; 公共实训基地-背景板桁架; 昆明枫叶王府会展有限公司; 10*H4*1.4m; 米; 65; 采购原材料后加工制作. 12; 公共实训基地-背景板黑白布不拼接; 昆明枫叶王府会展有限公司; 10*H4*1.4m; ㎡; 100; 采购原材料后加工制作. 13; 各赛点背景板-桁架; 昆明枫叶王府会展有限公司; 5*H3*1.4m（公共实训基地X1+实训楼X1+笃行楼X1+美容实训室X1+主教学楼后X1+灵活X1（6个）; 米; 200; 采购原材料后加工制作. 14; 各赛点背景板-黑白布不拼接; 昆明枫叶王府会展有限公司; 5*H3*1.4m（公共实训基地X1+实训楼X1+笃行楼X1+美容实训室X1+主教学楼后X1+灵活X1（6个）; ㎡; 200; 采购原材料后加工制作. 15; 赛区赛点指示牌、休息区指示牌; 昆明枫叶王府会展有限公司; /; 个; 30; 采购原材料后加工制作. 16; 报到点吊牌; 昆明枫叶王府会展有限公司; 0.6*0.4m30个赛项; 个; 30; 采购原材料后加工制作. 17; 手提袋; 昆明枫叶王府会展有限公司; /; 个; 280; 采购原材料后加工制作. 18; 各赛项工位贴; 昆明枫叶王府会展有限公司; 0.4*0.2m*12块黑胶车贴; ㎡; 30; 采购原材料后加工制作. 19; 各赛项选手胸贴; 昆明枫叶王府会展有限公司; 直径10cm; 个; 150; 采购原材料后加工制作. 20; 各赛项门贴; 昆明枫叶王府会展有限公司; 0.6*0.9m; ㎡; 60; 采购原材料后加工制作. 21; 各赛项地贴; 昆明枫叶王府会展有限公司; 1*0.2m3张斜纹地贴膜; ㎡; 30; 采购原材料后加工制作. 22; 各赛项喷绘门贴; 昆明枫叶王府会展有限公司; 0.5*1.5m2张; ㎡; 30; 采购原材料后加工制作. 23; 各赛项内部围挡-桁架; 昆明枫叶王府会展有限公司; /; 米; 180; 采购原材料后加工制作. 24; 各赛项内部围挡背景板-黑白布不拼接; 昆明枫叶王府会展有限公司; /; ㎡; 500; 采购原材料后加工制作. 25; 维护人工费; 昆明枫叶王府会展有限公司; 比赛期间每天按2人预估，3天; 人; 6; /. 合同履行期限：自合同签订生效之日3日历天内完成供货及验收。 质量承诺：符合国家及行业现行标准及规范，满足采购人使用需求。

- 五、评审专家名单：娄永祥、史春文、陶汝敏。

六、代理服务收费标准及金额：每标包代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)的“招标代理服务收费标准”以每标包采购项目的采购预算金额作为计算基数，按标准计算后下浮40%收取，若计算后不足3000.00元的，按照3000.00元收取，由成交人支付。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

- 其他补充事宜

- 1、本项目成交公告在中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网上发布。

- 2、公示期满后请成交人到云南嘉鑫项目管理咨询有限公司领取成交通知书，并办理相关事宜。在此，对参与本项目的供应商表示衷心的感谢！

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：云南省玉溪工业财贸学校

云南省玉溪技师学院

地址：玉溪市红塔区九龙立交西侧

联系人：段老师

电　话：13669709230

2.采购代理机构信息

名称：云南合和招投标有限公司

地址：玉溪市高新区抚仙路枫林溪谷9号

3.项目联系方式

项目联系人：彭师

电话：18087716946

邮箱：491837985@qq.com

日期：2025年06月09日